## Slide 1
Exercice Scenarii lors de situation exceptionnelle
Déclencher la cellule de Crise
Objectif : La réalisation d’exercices permet de tester les dispositifs et procédures en place, d’acquérir de l’expérience et de déterminer les points forts, les faiblesses et les axes d’amélioration
A QUOI CA SERT ?
Être capable de déclencher la cellule de crise en toutes circonstances
Tester le fonctionnement de la cellule de crise
Définition
« Une cellule de crise est un instrument au service d’un décideur, instrument qui va prendre en compte l’information entrante , la structurer et lui donner de la cohérence. Ce même outil doit être en mesure de diffuser l’information sortante et les décisions arrêtées.
La cellule de crise crée donc de la cohérence pour permettre la décision, »
Préparation
Définir qui est informé au préalable de l’exercice
Désignation d’un Animateur-Observateur
Définir les pré requis pour la mise en place d’exercice ( Situation de l’établissement)
Définir qui est informé au préalable selon le Scénarii
ACTIONS A EVALUER
Déclenchement de la cellule de crise
Avoir prévenu l’accueil et les membres de la cellule de crise
Avoir la liste des Ressources opérationnelles pouvant être appelées
Avoir le classeur Plan Bleu/PCA, le DARDE et les procédures en cas de coupure d’électricité
Avoir un état de la sécurisation de la situation
Avoir un bilan de la situation médicale ( Impact sur la prise en charge et surveillance médicale, lit médicalisé, rail de transfert concentrateurs, ….)
Avoir une situation des plannings
Avoir un état des personnes présentes et à l’extérieur
Avoir un état des DLU & Accès au DIU
Avoir la liste des stocks plan bleu 72H (lampe torche, éclairage d'appoint, DECT/batterie, linge, eau, repas, capacité de couchage du personnel sur place, médicaments et dispositifs médicaux …)
Evaluer l’Impact sur les locaux et équipements et système d’information ( internet, téléphone, appel malade…)
Avoir les messages selon la situation pour les professionnels, les personnes accompagnées, les familles, les autorités, les journalistes…
Avoir le support « fil rouge » pour le suivi des actions la gestion crise
Annuelle
2H
1 thème
Logo ESMS
Scenario: coupure d’électricité
« L’accueil téléphonique reçoit un appel du fournisseur lui précisant qu’ils sont contraints de couper l’alimentation électrique de l’établissement dans 2 heures et que la coupure sera d’au moins de 72 heures, »
Membres présents dans les 45 min
Directeur
Secrétaire de la cellule de crise ( ref qualité)
Adjoint de direction
MEDEC
Cadre de santé- IDEC/chef de service
Responsable Hôtelier Logistique Entretien Maintenance
Chef de cuisine ou Resp sous-traitant
Responsable Com
Responsable SI
Activation
<45 minutes
Support élaboré avec la participation :

## Slide 2
Observations:
.
Ressentis de membres de la cellule de crise :
Chaque élément coché vaut 1 point, Partiel 0.5 point
Le __ / __ / __
Par _________
Résultats
Exercice Scenarii lors de situation exceptionnelle
Déclencher la cellule de Crise
Logo ESMS
Note __ / 22
Plan d’actions | Echéance | Pilote